## Slide 1: বিষয় কোড: ৬৭২৪৩
বিষয়:কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং
লোড ক্যালকুলেশন
Cooling & Heating Load Calculation
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 2: উপস্থাপনায়ঃ
আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা
ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আরএসি
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউ,তেজগাঁও শি/এ,ঢাকা-১২০৮
https://youtube.com/c/AMAtiqullah
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 3
মোট অধ্যায়: ১০টি
মোট ব্যবহারিক:১০টি
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড
ক্যালকুলেশন

## Slide 5
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 6: REFERENCE BOOKS
Modern Refrigeration & Air conditioning for
Engineers. Prof. P. S. Desai (KHANNA PUBLISHERS)
2. Modern Refrigeration & Air-conditioning.
Althouse / Turnquist / Bracciano (THE GOOD HEART
WILCOX)
3. Principals of Refrigeration Roy J. Dossat (PRENTICE HALL)
4. A Text Book of Refrigeration and Airconditioning.
R. S. KHURMI/ J. K. GUPTA (EURASIA PUBLISHING
HOUSE P. LTD)
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 7: 67243 Cooling & Heating load Calculation T P C (2 4 3)
OBJECTIVES: To provide the
students with an opportunity to
acquire knowledge, skills and
attitude in the area of cooling
and heating load calculation with
special emphasis on:
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 8
Aspect of cooling and heating load.
Aspect of building survey.
External and internal heat load calculation
Refrigeration and air conditioning plant capacity
Selection of equipment
Psychometric chart
Solar heat gain calculation

## Slide 10: SHORT DESCRIPTION
Understand the aspect of cooling and heating load, concept of psychrometric chart, solar heat calculation, building survey, External and Internal cooling and heating load calculation, capacity of a refrigeration and air conditioning plant, Building load calculation and equipment selection.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 11: G.O: 1. Understand the aspect of cooling and heating load
1.1 State the different heat transmission and load calculations terms (Cooling Load Temperature Difference (CLTD), Sensible Heat Gain, Latent Heat Gain, Radiant Heat Gain, Space Heat Gain, Space Cooling Load, Space Heat Extraction Rate, and Thermal Resistance).
1.2 State the meaning of cooling and heating load.
1.3 Describe constant and variable loads.
1.4 State the meaning of K, C, R and U factors.
1.5 Solve problems relating to K, C, R and U factors
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 12: 2. Understand the concept of Psychrometric Chart
2.1 Draw and explain the Psychrometric Chart.
2.2 Draw and Explain comfort chart.
2.3 Describe effective temperature.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 13
2.4 Explain the following Psychrometric processes, Sensible heating, Sensible cooling, humidification, dehumidification, cooling and dehumidification, heating and humidification.
2.5 Solve problems on Psychrometric Processes and Comport chart.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 14: G.O:3. Understand the concept of solar heat load
3.1 State the meaning of solar heat.
3.2 Describe the heat gain from solar radiation.
3.3 Describe the direct and diffuse radiation.
3.4 Explain the method of calculation solar heat load
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 15: 4. Understand the aspect of building survey for air conditioning heat load.
4.1 State the meaning of building survey for cooling load calculation.
4.2 Mention the physical factors which should be considered in estimation of cooling load.
4.3 Explain the physical factors which should be considered during survey for heat load estimation.
4.4. Mention the Non-residential cooling load. 4.5 Mention the residential cooling load.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 16: 5. Understand the external heat load for cooling load calculation.
5.1 Describe the heat gain by conduction through building structure.
5.2 Explain the solar heat gain throughout side wall and roof.
5.3 Describe solar heat gain through glass area.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 17
5.4 Calculate the heat gain due to infiltration and ventilation load of door and window.
5.5 Solve the problems relating to the external heat load.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 18: 6. Understand the internal heat load for air conditioning.
6.1 Describe the heat gain from the products.
6.2 Describe the heat gain from the occupants/ peoples.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 19
6.3 Describe the heat gain from the appliance.
6.4 State the importance of chilling rate factor.
6.5 Solve the problems related to product, people and miscellaneous load
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 20: 7. Understand the window type air conditioner
7. Understand the concept of heating load calculation.
7.1 List the sources of heat loss in winter air conditioning.
7.2 Describe the technique of reducing heat loss in winter air conditioning.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 21
7.3 Explain the factors involved with the heat loss in winter air-conditioning.
7.4 Calculate heating load of a class room
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 22: 8. Understand the capacity of refrigeration and air conditioning plant.
8.1 List the components of total cooling load for air conditioning.
8.2 State the necessity of safety factor to calculate the plant capacity.
8.3 State the meaning of plant capacity of refrigeration and air conditioning field.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 23
8.4 Describe the procedure of calculation of refrigeration and air conditioning plant capacity.
8.5 Solve problems related to total cooling load of air conditioning plant.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 24: 9. Understand the calculation of Cooling Load.
9.1 Calculate the cooling load of a class room.
9.2 Calculate the cooling load of a library.
9.3 Calculate the cooling load of two storage building.
9.4 Calculate the cooling load of cold storage.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 25: 10.Understand the selection of equipment of refrigeration and air-condition plant.
10.1 Describe the factors to be considered for selection evaporator.
10.2 Describe the procedure of selecting refrigeration compressor.
10.3 Describe the procedure of selecting air cooled /water cooled / evaporative condenser.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 26
10.4 Describe the procedure of selecting the Expansion device.
10.5 Describe the procedure of selecting receiver.
10.6 Describe the procedure of selecting the size of refrigeration pipe
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 27: তত্বীয় অংশ
শেষ
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 28: ব্যবহারিক অংশ
শুরু
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 29: PRACTICAL:
1. Study the thermal conductivity and thermal conductance chart/ table.
1.1 Find out the value of K of common brick, wood, cellular glass, corkboard, glass, expanded polyurethane, mineral wool etc from the chart.
1.2 Find out the C value of sand aggregate, cinder aggregate, tiles, plywood, and glass of different thickness.
1.3 Solve problems relating to conductance.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 30: 2. Study the co-efficient of heat transfer (U factor) for the structure with different wind velocity of outside.
2.1 Find the U factor of a) Brick wall without plaster. b) Brick wall with plaster on one side. c) Brick wall with plaster on both side.
2.2 Find out U value from the chart of hollow tiles, cylindrical blocks, concrete blocks, etc, of different insulation thickness and K factors.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 31
2.3 Find out the U factors from the chart of common cold storage walls, roofs and floors at different insulation thickness and K factors.
2.4 Solve Problems on relating U factors for common wall of commercial building and cold storage.

## Slide 32: JOB NO-3
3. Study the transmission/wall gain load. 3.1 Draw layout of your institute library / Refrigeration workshop/ Auditorium.
3.2 Calculate U factor for the above library/ Refrigeration workshop/ Auditorium.
3.3 Solve Problems related to transmission load/ wall gain load.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 33: JOB NO-4
4. Study the solar heat gain for cooling load estimation.
4.1 Calculate the intensity of direct radiation on a surface on the following criteria.
a) The component of direct radiation normal to a horizontal surface.
b) The component of direct radiation normal to a vertical plan.
4.2 Calculate the glass area in the sun.
4.3 Calculate steady state heat transfer through glass
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 34: JOB NO-5
5. Study the product load of a cold storage/ Fish freezing plant/ Meat storage.
5.1 Calculate the product load of a cold storage. 5.2 Calculate the product load of a Fish freezing plant.
5.3 Calculate the product load of meat storage.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 35: JOB NO-6
6. Study the people’s load.
6.1 Calculate the people’s load for a general office.
6.2 Calculate the people’s load for a Gymnasium/ Auditorium/ Restaurant.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 36: JOB NO-7
7. Study the infiltration and ventilation load.
7.1 Calculate the amount of fresh air/ ventilated air for comfort air-conditioning.
7.2 Solve problems related to infiltration and ventilation load.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 37: JOB NO-8
8. Study the miscellaneous load.
8.1Calculate the miscellaneous load of a library/ Workshop/Auditorium.
8.2 Calculate the miscellaneous load of a commercial market.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 38: JOB NO-9
9. Study the total cooling load.
9.1 Survey a commercial building to be air conditioned.
9.2 Calculate the following factor: Transmission load, People load, solar heat load, Ventilation load, Infiltration load, miscellaneous load, Equipment load & Equipment capacity.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 39: JOB NO-10
10.Study the selection of equipment of a refrigeration and air conditioning plant.
10.1 Calculate the total load of a laboratory/work shop.
10.2 Calculate the total load of a commercial air conditioning building.
10.3 Calculate the total load of cold storage.
10.4 Select the proper size of compressor, condenser, evaporator, expansion device, receiver and chiller.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 40: 11. Study the split type air conditioner.
0
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 41
11.3
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 42: JOB NO-12
12
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 43: JOB NO-13
13.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 44: ANY
QUESTION ?
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 45: এই পাঠ সম্পর্কিত
কোনো প্রশ্ন আছে কি?
Presented By : A.M. ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
ইমেইল কর
atiqullahrac@gmail.com

## Slide 46
ধন্যবাদ সকলকে
THANK
YOU
FOR ALL

## Slide 47: ধন্যবাদ
ধন্যবাদ
Presented By : A.M. ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 48
Presented By : A.M. ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 50
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 51
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 52
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 53
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 55
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 56
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 57
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 58
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 59
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 60
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 61
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 62
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 63
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 64
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 65
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 66
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা